titre
Bilan de l’année 2018
Bilan des contrôles réalisés au cours de l’année 2018
Centrale Énergie Déchets
Limoges Métropole
DREAL Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale de la Haute-Vienne
Commission de suivi de site
du 27 mars 2019

---
Présentation des contrôles
Inspection du site le 11 octobre 2018
Autosurveillance et contrôles semestrielles des rejets atmosphériques

---
Inspection du 11 octobre 2018
- Demande à l’exploitant d’établir un programme de surveillance des eaux rejetées à la station d’épuration de Limoges pour de nouveaux paramètres qui ne font pas l’objet actuellement d’une surveillance mensuelle (arrêté ministériel du 24 août 2017 (RSDE) Réduction des Substances Dangereuses dans l’Eau).
  ► L’exploitant prévoit pour 2019 des analyses semestrielles.
- Demande d’intervention sur les aérocondenseurs afin de supprimer un bruit strident caractéristique de frottements mécaniques.
  ► L’exploitant nous a indiqué que la maintenance des aérocondenseurs a depuis été effectuée en fin du mois d’octobre 2018.

---
Inspection du 11 octobre 2018
- Absence du rapport de contrôle des émissions atmosphériques pour la ligne n° 3 au cours du 1er semestre 2018.
  ► L’exploitant nous indique qu’il s’agit d’une défaillance de l’organisme agréé qui a fait les prélèvements mais le laboratoire d’analyse n’a jamais reçu les échantillons. Proposition d’avancer les prochains contrôles au cours de la deuxième semaine de 2019.
- Constat du non fonctionnement de l’alarme sonore indiquant un trop faible débit d’injection du coke de lignite sur la ligne n°3.
  ► L’exploitant nous a indiqué que les travaux de remise en route de l’alarme sonore seront réalisés avant le 31 décembre 2018.

---
Inspection du 11 octobre 2018
- Vérification de la conformité des résultats de contrôle pour les mesures en continu et en semi-continu des rejets atmosphériques en autosurveillance.
- Vérification des temps d’indisponibilité des appareils de mesure en continu et en semi-continu.
- Vérification des temps d’indisponibilité des installations de traitement des fumées.

---
Conformité des rejets atmosphériques
- Autosurveillance :
  - Mesures en continu : Respect des valeurs limites en concentration et flux journaliers.
- Analyses semestrielles :
- Pas de dépassement des valeurs limites en concentration et en flux.
- Mesures en semi-continu des dioxines :
  - Pas de dépassement de la valeur limite en concentration.
- Surveillance dans l’environnement :
  - Pas d’anomalie constatée

---
fin
FIN