Bilan des contrôles réalisés au cours de l’année 2014 Centrale Énergie Déchets Limoges Métropole
Unité territoriale de la Haute-Vienne
Commission de suivi de site
du 28 janvier 2015
 Direction régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement
Limousin
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr

---
Présentation des contrôles
- Autosurveillance des rejets atmosphériques
- Contrôle semestriel des rejets atmosphériques
- Surveillance des rejets aqueux
- Surveillance de l’impact de l’installation sur l’environnement
- Surveillance des caractéristiques des déchets
- Inspection du 7 novembre 2014

---
Rejets atmosphériques (1/2)
Synthèse transmise mensuellement à l’inspection :
- - Dépassements des valeurs-limites à l’émission pour les paramètres suivis (mensuels + cumul annuel)
- - Indisponibilité des systèmes de mesures (mensuelle + cumul annuel)
- - Concentrations moyennes journalières
- - Suivi des flux journaliers
Contrôle semi-continu des dioxines et furannes

---
Rejets atmosphériques (2/2)
- Analyses semestrielles
  - Réalisées par un organisme indépendant agréé par le ministre en charge de l’environnement
  - Portent sur l’ensemble des paramètres réglementés
  - Contrôle des concentrations et des flux émis
   Réalisation d’un contrôle inopiné en substitution du contrôle habituel
- Surveillance dans l’environnement
  - Retombées de métaux et de dioxines et furannes sur 5 points de prélèvement
  - Mesure des métaux et des dioxines et furannes dans l’air sur un point de prélèvement
  - Analyses réalisées sur le lait de vache et sur des supports végétaux (choux)

---
Gestion des eaux
Synthèse transmise mensuellement à l’inspection :
- Moyennes journalières du pH et de la température (autosurveillance).
- Résultats des analyses mensuelles.
- Charge organique et matières en suspension
- Métaux lourds
- Fluorures, cyanures libres, hydrocarbures
Analyses semestrielles ou annuelles :
Semestrielles : dioxines et furannes
Annuelles : Indice phénols, azote, phosphore, métaux totaux
Consommation d’eau :
Consommation totale
Consommation par tonne de déchets traités.

---
Visite d’inspection (1/3)
Objectifs :
Contrôler la conformité des différents paramètres représentatifs du fonctionnement de l’installation :
 Rejets atmosphériques
 Rejets aqueux
 Mâchefers
 Consommation d’eau
Contrôler le suivi des observations relevées lors de la visite du 23 octobre 2013

---
Visite d’inspection (2/3)
- Constatations :
Conformité de l’installation sur la plupart des points contrôlés
- Pas de non-conformité majeure
- Des actions ont été mises en place afin de lever les non-conformités relevées en 2013

---
Visite d’inspection (3/3)
Focus : Conformité des rejets atmosphériques
Autosurveillance
 Respect des valeurs-limites en concentration et flux journaliers
 Au total, 8h30 de dépassement des valeurs limites à l’émission pour un maximum réglementaire autorisé de 180 h.
 Amélioration significative de la qualité des rejets suite à l’installation du nouveau traitement (NOx, poussières)
 Conformité des valeurs-limites à l’émission en dioxines et furannes
 Teneurs plus élevées en dioxines et furannes sur la ligne 2
Analyses semestrielles
  Pas de dépassement des valeurs-limites en concentration et en flux
Surveillance dans l’environnement
  Pas d’anomalie constatée

---
Arrêté complémentaire
- Prescriptions relatives au traitement des eaux
- Mise à jour de certaines prescriptions (prévention incendie, directive émissions industrielles)
- Garanties financières.

---
        Merci
de votre attention
 Direction régionale de l'environnement , de l'aménagement et du logement
Limousin
www.limousin.developpement-durable.gouv.fr