titre
Bilan de l’année 2016
Bilan des contrôles réalisés au cours de l’année 2016
Centrale Énergie Déchets
Limoges Métropole
DREAL Nouvelle-Aquitaine
Unité départementale de la Haute-Vienne
Commission de suivi de site
du 25 janvier 2017

---
Présentation des contrôles
- Inspection du site le 13 octobre 2016
- Autosurveillance et contrôle semestriel des rejets atmosphériques
- Surveillance de l’impact de l’installation sur l’environnement

---
Inspection du 13 octobre 2016
- Vérification de la conformité métrologique des appareils de mesure en continu (contrôle des rapports de qualification des instruments de mesure établis par un organisme compétent).
- Vérification de la conformité des résultats de contrôle pour les mesures en continu et en semi-continu des rejets atmosphériques en autosurveillance.
- Vérification des temps d’indisponibilité des appareils de mesure en continu et en semi-continu.

---
Inspection du 13 octobre 2016
- Conditions de stockage des REFIOM et de l’aire de dépotage des REFIOM.
- Vérification du rapport annuel de contrôle des installations électriques.
- Présence de procédures en cas de panne électrique.
- Contrôle du point de rejet des effluents liquides prétraités au réseau communal des eaux usées et vérification de ses équipements (canal de mesure et échantillonneur).
- Contrôle du registre des déchets sortants.

---
Conformité des rejets atmosphériques
- Autosurveillance :
  - Respect des valeurs limites en concentration et flux journaliers.
- Analyses semestrielles :
  - Pas de dépassement des valeurs limites en concentration et en flux.
- Surveillance dans l’environnement :
  - Pas d’anomalie constatée.

---
fin
Merci
de votre attention